Утверждаю

Руководитель  структурного подразделения

_________________________

«__»____________ 20__ г

Инструкция о мерах пожарной безопасности

в компьютерном классе

1 Общие положения

1.1 Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в компьютерном классе разработана в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", устанавливает основные требования по соблюдению пожарной безопасности в компьютерном классе и является обязательной для исполнения всеми работниками и обучающимися.

1.2 Лицо, ответственное за пожарную безопасность в компьютерном классе, назначается распоряжением руководителя структурного подразделения.

1.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

- следить за своевременной уборкой рабочих мест, отключением оборудования;

- обеспечить выполнение правил пожарной безопасности всеми находящимися в компьютерном классе;

- обеспечить содержание в исправном состоянии средств пожаротушения.

1.4. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

2 Содержание помещений

2.1 Помещение компьютерного класса должно постоянно находиться в чистоте и порядке.

2.2 Запрещается располагать на столе рядом с компьютером предметы, не имеющие отношения к работе.

2.3    Ширина проходов к рабочим местам должна быть не менее 1 метра.

2.4 Компьютерный класс должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения.

2.5    По окончании работы ответственный за пожарную безопасность обязан произвести осмотр компьютерного класса с отключением имеющегося электрооборудования, кроме электрооборудования, работающего по требованию технологии круглосуточно.

2.6   В случае прекращения подачи электрического тока в сети, все электроприборы должны быть немедленно обесточены.

Электрический щиток (бокс) находится ____________________________

( указать месторасположение)

2.7 В помещении на видном месте должна быть размещена информация  с указанием ответственного за ПБ и номером телефона пожарной охраны и экстренных служб.

3 Запрещается:

3.1 Загромождать и захламлять эвакуационные проходы, а также подступы к средствам пожаротушения, электрооборудованию.

3.2 Использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару.

3.3 Эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

3.4 Использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

3.5 Пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

3.6 Оставлять без присмотра рабочее место с включенными электроприборами.

3.7 Самовольно устанавливать электронагревательные приборы.

3.8 Касаться токоведущих частей штепселей и вилок, соединительных шнуров и кабелей.

3.9 Допускать попадание влаги на поверхность системного блока, монитора, принтеров и других устройств.

3.10 Самостоятельно производить вскрытие и ремонт оборудования.

4 Действия при пожаре

4.1 При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари) немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101, 112 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), на вахту здания и своему руководству.

4.2. Если не сработала АПС (автоматическая пожарная сигнализация), включить её в ручном режиме нажав кнопку ИПР (извещатель пожарный ручной) расположенный _____________________________________________________________________________
                                                        ( указать месторасположение)

4.3. Приступить к эвакуации людей.

4.4. По возможности организовать локализацию очага возгорания первичными средствами пожаротушения (огнетушитель) не подвергая свою жизнь и жизнь других людей опасности.

4.5. Принять меры к эвакуации документов, материальных ценностей и обеспечению их сохранности, не подвергая свою жизнь и жизнь других людей опасности.

Ответственный за пожарную безопасность

______________________________________________