Утверждаю

Заведующий кафедры

_____________________

«___» __________20__г

Инструкция о мерах пожарной безопасности 
в лаборатории № ______

Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований обязан принять при их проведении необходимые меры пожарной безопасности, предусмотренные инструкцией.

В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Подходы к электрощитам, пультам управления технологическим оборудованием, установками вентиляции и кондиционирования воздуха, к средствам пожаротушения, а также эвакуационные пути необходимо держать свободными.

Требования пожарной безопасности при проведении техпроцесса, эксплуатации оборудования, эксплуатируемого в помещении – заполняется исходя из специфики функционирования каждого помещения.

Курение и применение открытого огня в помещении запрещено. Огневые работы (сварочные и др. работы) допускаются только после оформления допуска на проведение огневых работ установленного образца

Следует постоянно следить за показаниями следующих контрольно-измерительных приборов ________________________________________.

Показания не должны выходить за рамки ______________________________, т.к. это может привести к возгоранию, (взрыву, перегреву и т.п.).

. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

По окончании занятий убрать все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.

. При возникновении пожара необходимо:

- сообщить в городскую пожарную часть по тел.101, 01, или 112;

-немедленно оповестить руководителя по тел. _________________,

аварийно отключить оборудование ________________________________________    (указать кто и как);

отключить электроэнергию ________________________________________ (указать чем, место нахождения рубильника или т.п.);

 закрыть окна и двери, отключить кондиционеры и вентиляцию ____________________________________ (указать как). (Помните, что приток воздуха и его движение значительно увеличивает горение!);

 приступить к локализации очага возгорания при помощи огнетушителя, находящегося __________________________ (указать где) или, в случае небольшого пламени - накрыть очаг плотной тканью;

 при невозможности ликвидации возгорания своими силами и быстром распространении огня и дыма необходимо немедленно приступить к эвакуации: _______________________________________________________________________

(указать, куда вынести взрыво- и пожароопасные опасные и токсичные вещества и материальные ценности, пути эвакуации - конкретно);

7. После окончания рабочего дня ответственный за пожарную безопасность или работник, последним покидающий помещение, обязан осмотреть помещение и убедиться в его пожаробезопасном состоянии: __________________________________________________________________________

(указать, что должно быть удалено, что слито, что отключено, что закрыто и каким образом).

8. После осмотра необходимо помещение запереть и сдать ключи на вахту с росписью в журнале.

Ответственный за противопожарную безопасность кафедры __________ (__________)