УТВЕРЖДАЮ

Директор института

(руководитель структурного подразделения)

«___» _________20___г.

Инструкция

о порядке действия работников Управления комплексной безопасности по обеспечению безопасности и

быстрой эвакуации людей при возникновении пожара.

1.1 Инструкция разработана в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г

1.2 Практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие

| № п/п | Действия работника | Порядок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сообщить о пожаре и вызвать пожарную охрану | - при обнаружении очага возгорания немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01" или моб. тел. 101 (112). Сообщить, пример: «Пожар. Ул. Мичуринская д.112Д Учебный корпус «Д» ТГТУ. каб. № 222. Сообщил (а) Иванова» - если не сработала автоматическая пожарная сигнализация (АПС) включить систему оповещения и управления людей при пожаре нажатием кнопки извещателя пожарного ручного; -оповестить дежурную смену здания по тел._________ и руководителя по тел. ________ | Работник, первым обнаруживший очаг возгорания |
| 2 | Эвакуация работников и обучающихся | - указать маршруты выхода из здания немедленно после получения сообщения о пожаре (пути следования в ходе эвакуации не должны пересекаться); -организовать эвакуацию материальных ценностей. Проверить все помещения на наличие людей, о результатах немедленно проинформировать работников дежурной смены здания, должностному лицу либо руководителю тушения пожара | Назначенные работники Ф.И.О. |
| 3 | Локализация очага возгорания до прибытия пожарной охраны | - приступить к локализации очага возгорания при помощи первичных средств пожаротушения (по возможности); - руководить действиям по локализации очага возгорания работниками дежурной смены | Работник, первым обнаруживший очаг возгорания, назначенные работники Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Обесточить помещения | Рубильник (бокс, автоматы и т.д.) находятся _____________________________________ | Назначенные работники Ф.И.О. |
| 5 | Встретить прибывшие пожарные подразделения | -встретить прибывшие пожарные подразделения; - доложить руководителю тушения пожара об обстановке в здании, месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей. Указать места нахождения водоисточников. | Работник дежурной смены здания, назначенные работники Ф.И.О. |

Руководитель (структурного подразделения, кафедры) ____________________________ (Ф.И.О.)

С порядком действий при эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:

| (дата) | (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |