Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)

Тематический план и типовая учебная программа

| № темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым прибыванием людей | 1 |
| 3 | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 2 |
| 4 | Автоматические средства обнаружения, извещения, и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 3 |
|  | Практическое занятие | 2 |
|  | Зачет | 1 |
| Итого: |  | 10 часов |

- Проверка знаний пожарно-технического минимума

- Основные нормативные документы, регламентирующие требования; пожарной безопасности;

- Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности;

- Административная ответственность;

- Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей;

- Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности;

- Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима;

- Порядок обучения мерам пожарной безопасности на рабочих местах

- Действия при возникновении пожара;

- Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей;

- Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов;

- Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями;

- Содержание путей эвакуации;

- Требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов;

- Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения;

- Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны;

- Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания;

- Виды огнетушителей и их предназначение;

- Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушени;

- Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов;

- Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения;

- Действия сотрудников при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара;

- Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей;

- Действия в случае значительного задымления;

- Действия по предотвращению паники;

- Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре;