Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях высшего образования

Тематический план и типовая учебная программа

| № темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях высшего образования | 2 |
| 3 | Обучение обучающих основам пожаробезопасного поведения | 6 |
| 4 | Меры пожарной безопасности в учреждениях высшего образования | 2 |
| 5 | Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны | 1 |
|  | Практические занятия | 3 |
|  | Зачет | 1 |
| Итого |  | 16часов |

Проверка знаний пожарно-технического минимума

- Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности;

- Виды и сроки пожарного инструктажа;

- Вводный инструктаж;

- Первичный инструктаж;

- Повторный инструктаж;

- Внеплановый инструктаж;

- Целевой инструктаж;

- Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности;

- Административная ответственность;

- Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Характерные причины возникновения пожаров;

- Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность;

- Основы пожаробезопасного поведения;

- Меры пожарной безопасности;

- Основных причин пожаров и загораний;

- Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов;

- Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- Противопожарный режим в зданиях, на территориях;

- Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзей;

- Расположение парт, столов, стульев в аудиториях;

- Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток;

- Содержание чердаков, подвальных помещений, учебно-производственных мастерских;

- Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. ребования к помещениям с массовым пребыванием людей;

- Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок;

- Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны;

- Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарных кранов;

- Нормы обеспечения средствами пожаротушения;

- Действия обслуживающего персонала при возникновении пожара;